## Sheet1
跨尺度多孔研究中心办公室空调采购需求汇总
序号 | 项目名称 | 需求参数 | 数量 | 单位 | 示意图片
1 | 旧空调维护服务 | 1.拆机 2.移机 3.加氟 4.加管 6.调试 7.试运行。 | 4 | 台
2 | 挂壁式空调采购 | 设备要求： 分体挂机冷暖空调，国家新一级能效（能效比大于5.2），变频,1.5匹,适用面积14-22㎡;智能调节，自清洁，静音设计;具备新风功能，室内机进、出风口采用可闭合设计，配备HEPA过滤网，可实现垂直送暖风和水平送冷风，高温环境（大于55℃）可制冷;制冷剂:R410或R32 设备参数： 面板材质：ABS塑料，白色，内机尺寸不大于： 宽965mm；高320mm；深200mm，外机尺寸不大于：宽810mm；高560mm；深350mm，内机最大噪音：37dB(A)，外机最大噪音：51dB(A)，制冷量：3510W，制热量：5010W，制冷功率大于：800W，制热功率大于：1200W，循环风量：680m³/h.质保期：十年。 | 3 | 台